关于第二轮中央环境保护督察反馈意见（反馈问题42）整改情况的公示

按照省发展改革委《关于开展第二轮中央生态环境保护督察整改任务销号验收的通知》和市环境保护督查反馈意见整改工作领导小组办公室《关于中央生态环境保护督察整改任务验收销号 相关工作流程补充说明的通知》要求，现对第二轮中央环境保护督察反馈意见（反馈问题42）整改工作进行公示。

反馈问题：燃煤小热电整合不到位。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求，2020年年底前，重点区域30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的落后燃煤小热电全部关停整合。《煤电应急备用电源管理指导意见》明确，列入应急备用电源的机组各项指标须符合能效、环保等法律法规标准和产业政策要求。但山东省发展改革、能源等部门未严格要求，一些机组以应急备用、升级改造方式代替关停整合。华能济宁运河发电有限公司3号、4号机组2020年供电标准煤耗359克/千瓦时，超标0.15倍，却被列入应急备用电源。滨州金安热电有限公司1.2万千瓦机组属于落后机组，但企业将抽凝机组“升级改造”为背压机组，并以民生供热名义接入滨北热电供热管网，成为滨北镇应急备用热源，规避了关停。截至2020年年底，全省30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内还有4台机组未关停，25台能耗超标的落后小热电机组通过抽凝改背压、接入民生供热管网等措施得以保留。

整改完成情况：已完成整改。1.举一反三，制定关停计划。重新摸排，对全区每一台机组进行核对信息，对反馈问题及已有的机组进行确认。同时与相关部门和企业对接，执行详细的关停计划。2.及时调度机组拆除进展情况，督促相关企业在规定的期限内拆除完成，对达到验收标准的机组，及时申请省级验收。3.健全完善长效监管机制，防止关停拆除机组出现反弹。我区共涉及齐鲁石化8台煤电机组需在2023年底前关停，已全部按期关停。

以上公示日期：2024年4月9日至4月22日。如有异议，请致电0533-7188062。