临淄区医疗器械经营企业日常监督检查标准

单位名称：                                  地址：                      联系电话：

许可（备案）证号：                          负责人：                    检查时间：    年    月    日

| 检查 内容 | 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质 人员 情况 | 1*** | 《医疗器械经营许可证》合法有效，并悬挂于显著位置 |  | □ |  |
|  | 2** | 建有完整的供货方档案，按规定审核并保存供货单位、销售人员有效资质证明 |  | □ |  |
|  | 3*** | 与经营相应的质量管理人员、售后服务人员在岗 |  | □ |  |
|  | 4** | 按规定进行培训，有培训计划，建有培训档案 |  | □ |  |
|  | 5** | 按规定进行健康体检、建有健康档案 |  | □ |  |
|  | 6** | 具备与经营的医疗器械相适应的专业指导、技术培训和售后服务的能力 |  | □ |  |
| 器械 经营 情况 | 7*** | 经营的品种范围与医疗器械许可证相符 |  | □ |  |
|  | 8*** | 从合法的医疗器械生产、经营企业购进医疗器械 |  | □ |  |
|  | 9* | 具有完整的医疗器械购进验收、存储销售记录 |  | □ |  |
|  | 10* | 计算机系统满足进、销、存需要并有效运行 |  | □ |  |
| 场地 设施 情况 | 11*** | 具有与经营范围一致的经营、仓储面积 |  | □ |  |
|  | 12*** | 具有温湿度调节设备并监测记录 |  | □ |  |
|  | 13*** | 具有与经营范围相一致的冷库、冷藏柜（箱）、软件等设施设备，并按规定进行校验、验证 |  | □ |  |
| 质量 管理 情况 | 14* | 具有完整的医疗器械经营档案、帐目 |  | □ |  |
|  | 15* | 具有完整的不合格记录、退货记录、售后服务记录 |  | □ |  |
|  | 16* | 确定人员负责本单位医疗器械不良事件的收集、报告工作 |  | □ |  |
| 其它 问题 |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 经检查，第 项及其它问题项不符合规定，限 日内整改完毕并 上报整改报告（经法人或负责人签字并加盖单位印章）；逾期不整改的，监管部门将依法作出处理。 信用等级（ABCD）： 级 |  |  |  |  |  |
| 企业负责人\陪检人员签字（盖章）： 年 月 日 |  |  | 检查人员签字： 年 月 日 |  |  |
| 备注：结果评定中是打“√”，否打“×”；项目序号带***为关键项；**为重点项；*为一般项。 |  |  |  |  |  |