附件：       
临淄区2020年第一季度城区集中式供水用户水质监测情况
	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果

评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	稷下街道淄江A区
	淄博市天齐渊供水有限公司
	淄博市临淄区疾病预防控制中心
	淄博市临淄区疾病预防控制中心
	2020年3月5日-9日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。
	所检项目均合格。
	
	

	2
	稷下街道国际商贸大厦
	淄博市天齐渊供水有限公司
	淄博市临淄区疾病预防控制中心
	淄博市临淄区疾病预防控制中心
	2020年3月5日-9日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。
	所检项目均合格。
	
	

	3
	闻韶街道恒锦花园
	淄博市天齐渊供水有限公司
	淄博市临淄区疾病预防控制中心
	淄博市临淄区疾病预防控制中心
	2020年3月5日-9日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。
	所检项目均合格。
	
	

	4
	齐陵街道淄河社区
	淄博天润供水有限公司
	淄博市临淄区疾病预防控制中心
	淄博市临淄区疾病预防控制中心
	2020年3月5日-9日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。
	所检项目均合格。
	
	

	5
	雪宫街道东泰广场
	淄博天润供水有限公司
	淄博市临淄区疾病预防控制中心
	淄博市临淄区疾病预防控制中心
	2020年3月5日-9日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。
	所检项目均合格。
	
	

	6
	雪宫街道桓公花园
	淄博天润供水有限公司
	淄博市临淄区疾病预防控制中心
	淄博市临淄区疾病预防控制中心
	2020年3月5日-9日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。
	所检项目均合格。
	
	

	7
	辛店街道山王社区
	淄博天润供水有限公司
	淄博市临淄区疾病预防控制中心
	淄博市临淄区疾病预防控制中心
	2020年3月5日-9日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。
	所检项目均合格。
	
	


