附件：

临淄区2020年第四季度用户水龙头（管网末梢）水质监测情况

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稷下街道淄江A区 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年11月23日-27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 2 | 稷下街道国际商贸大厦 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年11月23日-27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 3 | 闻韶街道恒锦花园 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年11月23日-27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 4 | 齐陵街道淄河社区 | 淄博天润供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年11月23日-27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 5 | 雪宫街道东泰广场 | 淄博天润供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年11月23日-27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 6 | 雪宫街道桓公花园 | 淄博天润供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年11月23日-27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 7 | 辛店街道山王社区 | 淄博天润供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年11月23日-27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。 | 所检项目均合格。 |  |  |