## 双随机任务
执行单id | 任务要求id | 监督员id1 | 监督员id2 | 监督机构代码 | 单位id | 单位编号 | 省 | 市 | 区县 | 经营地址 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 | 要求报送日期 | 抽检对象 | 抽查范围和数量 | 检查/检验项目 | 执行状态 | 关闭原因 | 监督日期 | 报告日期
BF4D4D31AD6A7BACE053140A10AC34B7 | 20210201 | 2c9094922bab2497012badc98c8e46f3 | 2c9094922bab2497012badac72522fbf | 49319630-3 | 2c9094a573b394a10173bc8f8da95799 | 370305140901297015 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 山东省淄博市临淄区人民东路193号 | 淄博天齐渊供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 临淄区卫生健康综合监督执法大队 | 杨立慧 | 闫厚利 | 2021-11-30 | 城市集中式供水（有检测任务） | 辖区城市城区和县城的全部水厂 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 已完成 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04