2019年第四季度综合执法检查统计表

| 序号 | 执法时间 | 排污单位名称 | 市 | 县(市、区) | 案件来源 | 是否发现问题 | 现场检查结论 | 违法行为处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019-12-31 | 山东博山东正机械有限公司 | 淄博市 | 博山区 | 综合执法 | 否 | 该公司应急停产中，固废储存场所标志牌脱落别处。责令立即整改，悬挂标志牌。 |  |
| 2 | 2019-12-31 | 淄博新亚纺织有限公司 | 淄博市 | 文昌湖区 | 综合执法 | 是 | 该公司生产正常，污水处理站碱法喷淋塔循环水PH值中性。 | 责令立即整改，恢复碱法喷淋塔规范操作。 |
| 3 | 2019-12-27 | 山东淄博永华陶瓷有限公司 | 淄博市 | 张店区 | 综合执法 | 否 | 该公司生产正常，三条生产线错峰生产停一条线，环保设施运行常，废气在线监测已安装正在调试，要求尽快按环保部门要求完成调试和验收，未发现其他问题。 |  |
| 4 | 2019-12-27 | 淄博京齐力建陶有限公司 | 淄博市 | 张店区 | 综合执法 | 否 | 该公司季节性停产，环保手续齐全，未发现其他环境问题。 |  |
| 5 | 2019-12-27 | 山东安博机械科技股份有限公司 | 淄博市 | 博山区 | 综合执法 | 是 | 该公司生产正常，危废储存场所标志牌不规范。未发现其他环保问题。 | 立即规范危废储存场所标志牌。 |
| 6 | 2019-12-26 | 淄博新塑化工有限公司 | 淄博市 | 张店区 | 综合执法 | 是 | 该公司环保手续齐全，正常生产，检查时环保设备运行正常，助剂车间少量无组织排放车间密闭。 | 2020年2月底前完成无组织排放整改。 |
| 7 | 2019-12-13 | 淄博飞源化工有限公司 | 淄博市 | 高青县 | 综合执法 | 否 | 厂区西北部区域有施工人员正在露天刷漆现象，粉型物料露天堆存，未进行覆盖。氯化钙项目水洗碱洗塔存在跑冒滴漏现象。 | 立即整改。 |
| 8 | 2019-12-13 | 山东博拓塑业股份有限公司 | 淄博市 | 沂源县 | 综合执法 | 是 | 环保手续齐全，固废场所未设标识牌，监测平台不规范 | 立即整改。 |
| 9 | 2019-12-13 | 山东星之联生物科技股份有限公司 | 淄博市 | 张店区 | 综合执法 | 否 | 经对省厅综合执法检查问题复查，该公司污水处理设施连接软管改为硬管，监测房外采样管安装的控制阀门改为安装在监测房内。 |  |
| 10 | 2019-12-13 | 山东鸿源新材料有限公司 | 淄博市 | 沂源县 | 综合执法 | 否 | 现场正常生产，年产30万套新能源汽车关键零部件轻量化技术改造项目环境影响报告表2019年4月9日由沂源县生态环境分局审批，同年8月完成自主验收。未发现环境问题。 |  |
| 11 | 2019-12-13 | 淄博联昱纺织有限公司 | 淄博市 | 高青县 | 综合执法 | 否 | 经现场检查：该企业正常生产中，1.碱液储罐地面防渗有破损；2.污水处理预处理废气治理设施跑冒滴漏严重。 | 立即整改。 |
| 12 | 2019-12-13 | 恒成机械厂 | 淄博市 | 张店区 | 综合执法 | 否 | 现场检查，该公司正常生产，机加工、铆焊件和成套机械设备制造项目（实际为环保治理设施提升改造项目）于2019年11月6日取得淄博市生态环境局张店分局审批意见，于2019年12月6日自行组织竣工验收。现场未发现环境违法行为。 |  |
| 13 | 2019-12-13 | 山东沂源鸿坤玻璃纤维有限公司 | 淄博市 | 沂源县 | 综合执法 | 否 | 该厂玻璃纤维拉丝及制品项目2007年1月沂源县环保局审批，验收手续齐全，生产正常，现场未发现其他问题。 |  |
| 14 | 2019-12-13 | 沂源华瑞铸造有限公司 | 淄博市 | 沂源县 | 综合执法 | 否 | 该公司2018年7月6日环境影响后评价表由沂源县环保局审批。现场未发现环境问题。 |  |
| 15 | 2019-12-13 | 山东俊风家具有限公司 | 淄博市 | 张店区 | 综合执法 | 否 | 现场检查，该公司成品库二楼无喷漆，光氧催化装置开启门已改为正开门。 |  |
| 16 | 2019-12-13 | 沂源义盛铸造有限公司 | 淄博市 | 沂源县 | 综合执法 | 是 | 现场检查发现铸造生产线白天停工，夜间生产，环保审批手续齐全，厂区车间地面积尘较多。 | 立即整改 |
| 17 | 2019-12-12 | 山东震豫维新材料有限公司 | 淄博市 | 高青县 | 综合执法 | 否 | 经现场检查该单位DMF水溶液回收企业已提供相关资料，浸胶车间DMF废气吸收治理设施检测平台为直梯。 | 立即整改。 |
| 18 | 2019-12-12 | 淄博锦川水泥有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 综合执法 | 否 | 现场检查，该问题实为淄博圣垚干混砂浆有限公司，二期项目未生产。水稳项目为中建五局齐通建设公司，项目已拆除。 |  |
| 19 | 2019-12-12 | 淄博奥宏化工科技有限公司 | 淄博市 | 高青县 | 综合执法 | 否 | 经现场检查：该企业年产10000吨二氟甲烷项目、年产10000吨五氟丙烷制冷剂项目正常生产中。废水物料回收项目（五氟丙烷精馏装置）已纳入环保实施改造项目，实施改造项目已进行立项，目前正在编制环评报告。废水物料回收项目尾气和污水收集池尾气经活性炭吸附后排放。未发现环境违法行为。 |  |
| 20 | 2019-12-12 | 淄博崇正水泥有限责任公司 | 淄博市 | 淄川区 | 综合执法 | 否 | 现场检查，该公司正常生产，未发现环境违法行为。 |  |
| 21 | 2019-12-12 | 山东同力化工有限公司 | 淄博市 | 桓台县 | 综合执法 | 是 | 经现场检查，该公司因重污染天气应急响应要求停产中。环境综合执法检查问题存下3个问题已整改完成。丙烯酰胺存放处围堰出现破损。 | 对以上发现问题经营整改。 |
| 22 | 2019-12-12 | 山东天源热电有限公司 | 淄博市 | 桓台县 | 综合执法 | 是 | 经现场检查，该公司正常生产，治污设施正常运行。环境综合执法检查存在问题6个已整改5个。2019年一季度监测报告中无DW002排口的监测数据至今未整改（有争议，正在沟通进行排污许可证是否需要变更。）。一电厂脱硫石膏库门口和厂区内有积尘。 | 立即对问题进行整改。 |
| 23 | 2019-12-12 | 淄博玉环焊材有限公司 | 淄博市 | 文昌湖区 | 综合执法 | 否 | 全面停产中 |  |
| 24 | 2019-12-12 | 淄博栋梁冶金建材有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 综合执法 | 是 | 现场检查，该公司处于停产状态，粉性物料露天堆放问题为淄川区磁村镇荣发粘土场。 |  |
| 25 | 2019-12-12 | 金浩纺织印染有限公司 | 淄博市 | 经济开发区 | 综合执法 | 否 | 经现场检查：该企业已取的排污许可证，环保审批、验收手续齐全，已落实重污染天气橙色预警，三台定型机一台烘干机，开两台定型机进行生产，达到限产50%要求。其他未发现环境违法行为。 |  |
| 26 | 2019-12-12 | 桓台志远工贸有限公司 | 淄博市 | 桓台县 | 综合执法 | 是 | 经现场检查，该公司因重污染天气应急响应要求停产中。电炉处理设施试用，收集罩吸力小。 | 立即对发现问题进行整改。 |
| 27 | 2019-12-12 | 华盛碳化硅有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 综合执法 | 否 | 现场检查，该公司正常生产，现场建设4台梭式窑，正常使用3台，闲置1台。 |  |
| 28 | 2019-12-12 | 淄博卓阳文化传媒有限公司 | 淄博市 | 桓台县 | 综合执法 | 是 | 经现场检查，该公司正常生产，治污设施正常运行。环境综合执法检查问题清单3个问题已整改完成。1油印机收集罩，风机吸力小收集效果不明显，车间里存在异味。固废暂存点不规范。 | 立即对存在问题进行整改。 |
| 29 | 2019-12-11 | 山东金城医药化工有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 综合执法 | 否 | 现场检查，该公司正常生产，未发现环境违法行为。 |  |
| 30 | 2019-12-11 | 淄博福禄新型材料有限责任公司 | 淄博市 | 淄川区 | 综合执法 | 是 | 现场检查，该公司执行重污染天气橙色预警，限产20%，废水在线监测设施正在调试，现场颜料车间地面有粉尘，车间外固废露天堆放，天然气转炉废气治理设施监测平台不规范，风机房风机故障造成粉尘外溢。 | 责令你公司地面粉尘及时清扫，固废规范存放，按照有关规范设置监测平台，立即维修风机确保粉尘完善收集排放。 |
| 31 | 2019-12-11 | 临淄万通精细化工有限公司 | 淄博市 | 临淄区 | 综合执法 | 是 | 经现场检查，该公司正常生产，治污设施正常运行。环境综合执法检查2问题已整改完成。冷冻车间地面脏乱差。冷冻机维修过程中，暂时对零部件打磨、焊接无相应收集装置 | 对以上问题立即整改。 |
| 32 | 2019-12-11 | 淄博宇邦工业陶瓷有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 综合执法 | 否 | 现场检查，该公司处于停产状态，未发现环境违法行为。 |  |
| 33 | 2019-12-11 | 山东永浩新材料科技有限公司 | 淄博市 | 临淄区 | 综合执法 | 是 | 经现场检查，该公司vc,fec车间停产，ps车间30%生产。环境综合执法存在4个问题已整改完成。PS车间门窗关闭不及时。盐包装、废水空桶未及时入库存放。 | 对提出的问题进行整改。 |
| 34 | 2019-12-11 | 淄博丰特环保有限公司 | 淄博市 | 周村区 | 综合执法 | 否 | 经现场检查：该企业年产10套工业废气回收、30套废酸浓缩设备项目。环保手续齐全，废气污染治理设施正常运行，未发现环境违法行为。 |  |
| 35 | 2019-12-11 | 淄博绿能环保能源有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 综合执法 | 是 | 现场检查，该公司正常生产，生产负荷约75%，正在申领排污许可证，现场检查发现该公司废水回用车间废水存在跑冒滴漏现象。 | 责令你公司立即封堵跑冒滴漏口，禁止废水外溢。 |
| 36 | 2019-12-11 | 山东赫达股份有限公司 | 淄博市 | 周村区 | 综合执法 | 否 | 经现场检查：污水处理站多效蒸发装置跑冒滴漏严重。 | 立即整改。 |
| 37 | 2019-12-11 | 淄博齐林傅山钢铁有限公司 | 淄博市 | 高新区 | 综合执法 | 是 | 经现场检查，该公司停产检修中。环境综合执法检查四个问题已整改完成。炼铁分厂干渣池密闭不要完善。干渣下料口未密闭。 | 1、对炼铁分厂干渣池进行全部密闭。2、对干渣下料口进行密闭。 |
| 38 | 2019-12-11 | 淄博鲁轩工贸有限公司 | 淄博市 | 临淄区 | 综合执法 | 否 | 经现场检查，该公司从2019年7月9号至今停产。2019年hcfc-141b生产配额5906。生产3653.3。销售配额2222。剩余配额30.7。 |  |
| 39 | 2019-12-11 | 淄博永鑫风机有限公司 | 淄博市 | 周村区 | 综合执法 | 否 | 经现场检查：该企业年产200台风机项目。正常生产中，污染治理设施正常运行，未发现环境违法行为。 |  |
| 40 | 2019-12-11 | 淄博华晨风机有限公司 | 淄博市 | 周村区 | 综合执法 | 否 | 经现场检查：该企业年产200台风机项目正常生产中，污染治理设施正常运行，未发现环境违法行为。 |  |
| 41 | 2019-12-10 | 淄博绿能新能源有限公司 | 淄博市 | 临淄区 | 综合执法 | 否 | 经现场检查，该垃圾焚烧发电厂1号炉停产检修，无生产迹象。2号炉正在建设中。 |  |
| 42 | 2019-12-10 | 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 综合执法 | 是 | 现场检查，该公司现有生产船用锚链、系泊链及附件项目和浸漆生产线项目，环保手续齐全。现执行重污染天气应急二级响应，浸漆生产线停产。现场检查，该公司浸漆生产线浸漆过程异味收集不完善，正新增安装VOCs废气净化设备。 | 建议加快新增设备安装进度，密闭浸漆车间工作场所。 |
| 43 | 2019-12-10 | 山东金璞新材料有限公司 | 淄博市 | 周村区 | 综合执法 | 否 | 经现场检查，该单位40万吨/年石油压裂支撑剂项目因总量调剂问题向环保部门申请总量，2019年12月2日淄博市生态环境局周村分局对总量调剂问题进行了批复，项目总量已满足要求，目前正在申请项目验收。 | 立即整改。 |
| 44 | 2019-12-05 | 沂源县兴隆钢铸品有限公司 | 淄博市 | 沂源县 | 综合执法 | 否 | 现场检查，该公司正常生产，未发现环境违法行为。 |  |
| 45 | 2019-12-05 | 淄博永华滤清器制造有限公司 | 淄博市 | 沂源县 | 综合执法 | 否 | 现场检查，该公司主要生产设备停产，仅机加工、空滤生产，未发现环境违法行为。 |  |
| 46 | 2019-12-05 | 淄博桃源医药科技有限公司 | 淄博市 | 沂源县 | 综合执法 | 否 | 现场检查，该公司停产检修，未发现环境违法行为。 |  |
| 47 | 2019-12-04 | 山东淄博瑞光热电有限公司（周北热电） | 淄博市 | 周村区 | 综合执法 | 否 | 现场检查未发现环境违法行为 | 无 |
| 48 | 2019-11-21 | 淄博三利绸缎印染有限公司 | 淄博市 | 文昌湖区 | 综合执法 | 否 | 现场检查该企业正常生产，未发现环境违法行为。 |  |
| 49 | 2019-11-21 | 淄博卡普尔陶瓷有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 综合执法 | 否 | 该企业正常生产，执行重污染天气应急措施，一二三线停产，四线正常生产，未发现环境违法行为。 |  |
| 50 | 2019-11-20 | 山东博山制药有限公司 | 淄博市 | 博山区 | 综合执法 | 否 | 现场检查该企业正常生产，未发现环境违法行为。 |  |
| 51 | 2019-10-23 | 山东强茂电子科技有限公司 | 淄博市 | 高新区 | 综合执法 | 是 | 该公司年产5亿支汽车用半导体分立器件、集成电路芯片及封装产品项目正常生产。根据山东省淄博生态环境监测中心2019年9月30日监测报告（淄环（监）字2019年 第073-5号）氟化物监测结果为140mg/L，超过《污水排入城镇下水道水质标准》。 | 立即改正以上违法行为。 |
| 52 | 2019-10-22 | 淄博方基制釉有限公司 | 淄博市 | 桓台县 | 综合执法 | 否 | 该公司属于一般工业污染源，现场检查时正常生产中，共十七支窑炉，其中十支窑炉正在生产，未开展自行监测。 | 要求2019年底前完成一般污染源自行监测，待自行监测结束后，将其监测结果报市生态环境局。 |
| 53 | 2019-10-20 | 淄博巨洋铝业有限公司 | 淄博市 | 桓台县 | 综合执法 | 否 | 该公司停产中，旱烟除尘器已购置。 |  |