区住建局硬“里子”靓“面子”，城区雨污合流主干路网分流改造项目—闻韶路工程正式完成验收投用。

本次改造坚持地上地下结合、平面立体结合、综合施策的原则，系统化推进雨污分流、雨水管网扩容、道路交通提升三部分：一是新建雨水管线6.3公里，污水管线3公里，全线完成雨污分流；二是雨水管线最大管径由0.6 米扩至1.4米，排水断面由0.28平方增至1.53平方，极大提升防汛排洪能力；三是通过公交站点港湾化改造、交叉口拓宽改造来提高道路通行能力。

5月底，各参建单位就道路、管网、绿化、路灯、交安等设施同养护部门进行现场质量验收，各指标合格，完成移交正式投用。